附件7：

良田镇兴源村七队基础设施提升

项目实施方案

一、项目名称：良田镇现兴源村七队基础设施提升项目

二、项目类别：基础设施项目

三、项目建设性质：新建

四、项目建设地址：拟建场址位于良田镇兴源村七队

五、项目监管单位：金凤区乡村振兴局

六、项目主管单位：金凤区良田镇人民政府

七、项目建设规模及主要内容

计划投入衔接资金200万元，该项目主要对良田镇兴源村七队基础设施短板弱项进行改造提升。混凝土道路硬化4664㎡，沥青道路破除恢复260㎡，混凝土道牙破除恢复 20m，面包砖铺装破除恢复50㎡，绿化恢复20㎡，敷设De315钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1280m，De315聚乙烯拉管33m，De200聚乙烯拉管397m，De110聚乙烯拉管524m，De160HDPE双壁波纹管300m，配套建设Φ1000钢筋混凝土检查井59座，一体化污水提升泵站1座，压力管道检查井4座。

八、项目资金概算及资金筹措

本项目总投资概算为200万元，资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金。

九、项目建设时间安排

本项目建设工期拟定为3个月，2025年8月至2025年10月。

十、项目运营机制

- 项目主要由村申报，镇审核，良田镇牵头相关职能部门，争取政府财政支持，金凤区审核完成工作备案，按计划实施。

十一、项目绩效分析

- 通过本项目的实施，将进一步改善村庄人居环境，提升村庄的整体风貌，基础设施配套完善，增强村庄吸引力和市场竞争力，促进村庄经济发展，实现产业综合发展，对加快产业结构的调整、发展乡村产业具有积极意义；将进一步完善兴源村道路、排水设施建设，改善人居村貌，人员出行、生活等方面更加便利、安全，让群众物质生活富裕的同时，也能享受较高质量的公共服务和生活条件，提升辖区内群众的幸福感和满意度。